아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	영등포구청장(주거사업과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가 신청 관련 소방협의 회신(신길동 4377 가로주택정비사업)

1. 주거사업과-3977(2024.4.23.)호 『사업시행계획인가 신청 관련 재협의 요청(신길동 4377 가로주택정비사업)』와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을 검토한 결과 붙임1에 포함된 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조제1항, 동법 시행령 제11조에 의거 적합하게 설치토록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : ********************

2) 건 축 주 : ***************************

3) 위    치 : 서울특별시 영등포구 ***********

4) 규    모 : **********************************

5) 주 용 도 : *************************

6) 종    별 : 신축

나. 검토결과 : 붙임 참조

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공신고 시 현장을 방문하여 재확인 할 수 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조, 같은 법 시행령 제4조에 의거 소방시설공사 착공 및 감리자 지정 신고 대상이니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
지도관	맹한영		예방팀장	류정현		예방과장	04/29
김병춘
협조자
시행	예방과-7708	(	2024. 4. 29.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7075	/전송	02-2187-8192	/	mhy119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)