문서번호	시설관리과-6892
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김효준		오정훈	04/30
			조임남
협 조

2024년 위험기계 안전검사 계획

2024. 4.

남부수도사업소

(시설관리과)

2024년 위험기계 안전검사 계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 : 김효준☎4618

우리 사업소 배수지 내 위험기계(크레인·호이스트,압력용기) 안전검사를 전문기관에 의뢰하여 안전사고 예방 및 설비운영에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 산업안전보건법 제93조(안전검사) 및 동법 시행령 제78조(검사대상)

- 적용대상 : 인양하중 2톤 이상 호이스트(크레인), 설계압력 0.2Mpa이상 압력용기

- 검사주기 : 최초안전검사 이후 매 2년에 1회

□ 시설현황

압력용기	크 레 인	호 이 스 트	계	비 고
4대	3대	7대	총 14대
******	*		3대	금년 검사대상
*******	***********************	******************** *************	11대	'25년 검사대상

□ 검사개요

ㅇ 금년 검사대상 : 3대

구 분	올림터	기계명	형식번호	용 량	용 도	전 검사일
1	***	****	************	******	****** ******	***********
2			************	******
3			*********	******	****** *******

ㅇ 검사예정일 : 2024. 6. 10.

ㅇ 검 사  기 관 : 한국안전기술협회 서울지회

ㅇ 검사내용

- 압력용기 위험기계에 대한 안전검사(외관검사,압력시험,작동검사 등)

□ 검사수수료 지급

ㅇ 수 수 료 : *********

************************************

※ 산업안전보건업무 수수료(고용노동부 고시 제2021-7호)

ㅇ 납부방법 : 검사대행기관 청구에 의한 계좌입금

ㅇ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 시설물 관리 최적화, 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리, 배급수비, 일반운영비, 지급수수료

□ 조치계획

ㅇ 안전검사 결과에 따라 위험기계 고장 등 정비필요 시 보수 시행

붙임  1.안전검사 신청서 1부.

2.안전검사 대상현황 1부.

3.산업안전보건업무 수수료 1부.  끝.