아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(진접선(4호선연장) 차량기지 출입통제설비 관련 실정보고 요청)

1. 업무지시현장 : 진접선(4호선연장) 차량기지 2구간 정보통신공사 벽산파워 주식회사,

진접선(4호선연장) 차량기지 2구간 정보통신공사 (주)효원엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2024-04-30 14:04:49

3. 지 시 내 용

가. 서울교통공사 정보통신처-3151(2024. 4. 26.)호와 관련입니다.

나. 출입통제설비 관련하여, 서울교통공사 요청에 따라 구축 방식을 변경하고자 하니 아래 사항을 검토하고 2024. 5. 10.(금)까지 실정보고 해주시기 바랍니다.

- 내역변경 : 1구간, 2구간 정보통신공사 변경내역서 송부

(기존 출입통제설비 공사분 감 및 일체형 출입통제장치 설치분 증)

- 설치방안 : 일체형 출입통제장치(디지털도어락) 규격 송부

- 수량검토 : 당초 설치 예정인 22개소(1구간 5개소, 2구간 17개소) 위치 대상으로 일체형 설치 가능 여부 검토

붙임  1. 서울교통공사 요청공문 1부.

2. 출입통제설비 설치예정장소 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정 시 텍스트는 One-PMIS에 반영되지만, 이미지, 표, 첨부물은 One-PMIS에 반영되지 않습니다.

첨부물 수정 시 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 첨부물을 재작성해 주시기 바랍니다.

주무관	권혜린		정보통신과장	김이곤		도시철도설비부장	04/30
성호준
협조자
시행	도시철도설비부-4792	(	2024. 4. 30.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 8층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2764	/전송	02-6438-2799	/	kwonhyerin@seoul.go.kr	/	부분공개(5)