아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(잠실동 210-8)

1. 송파구청 건축과-13133(2024. 4. 23.)호 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청에 따른 우리 사업소 협의의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 협의 내용

가. 위    치: ***************

나. 건 축 주:********

다. 규    모: ************************

마. 협의내용: 급수협의 조건 이행 시 급수 가능

바. 직결급수 가능 여부: 5층까지 순직결 급수 가능

붙임  건축허가 급수 협의조건 및 절수절비 설치의무 각 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	장승화		급수관리팀장	김종섭		급수운영과장	04/30
代양재덕
협조자
시행	급수운영과-6721	(	2024. 4. 30.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5153	/전송	02-3146-1429	/	jhs97982@seoul.go.kr	/	부분공개(6)