문서번호	기획관리과-4587
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
문평현		조윤홍	04/30
			임승철
협 조

데이터센터 전기시설 연동시험 결과 보고('24년 상반기)

2024. 4.

데이터센터

기획관리과

데이터센터 전기시설 연동시험 결과 보고('24년 상반기)

우리 센터 전기시설 이상유무 확인 및 정전 등 비상상황 발생시 대응

능력 강화를 위해 연동시험을 실시하고 결과를 보고 드림.

관련문서

□ 데이터센터 전기시설 연동시험 계획('24년 상반기)<기획관리과-3804(2024.4.3.)>

연동시험개요

□ 연동시험대상: 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

**********************************************

□ 연동시험내용

- 주요 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 점검

- 비상발전기 부하 운전 실시 및 이상유무 점검

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

연동시험결과:「점검보고서 참조」

□ 점검결과: 이상 없음

행정사항

**********************************************

**********************************************************

붙임 : 점검보고서(2024년 4월).  끝.