문서번호	먹는물분석과-3616
결재일자	2024. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장	서울물연구원장
최인석	김상은	조석주	04/29
			윤희천

2024년 국내 및 국외

숙련도 시험 결과 보고

2024. 4.

서울물연구원

(먹는물분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 국내 및 국외 숙련도 시험 결과 보고

수질분석부장: 조석주 ☎3146-1710   먹는물분석과장: 김상은 ☎1750   담당: 최인석, 박세용 ☎1752

분석역량 향상과 시험결과 신뢰도를 검증하고 국제공인 시험기관으로서의 국제적 위상을 제고하고자 국내 및 국외 숙련도 시험에 참가하고 결과를 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)

ㅇ 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2023-76호, 2023. 12. 14.)

ㅇ KOLAS-R-007 숙련도시험 운영 요령(국가기술표준원 고시 제2023-0657호, 2023. 12. 19.)

ㅇ 2024년 먹는물분석과 시험검사 정도관리 계획(먹는물분석과-631, 2024. 1. 22.)

□ 추진배경

ㅇ 먹는물 수질검사기관은 매년 국립환경과학원의 21개 항목(먹는물분석과 17개 항목, 미생물검사과 4개 항목) 표준시료 분석능력에 대한 숙련도 시험에 참가해야 함

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제18조의 2(시험·검사기관의 정도관리)

정도관리 결과 부적합 판정을 받은 시험·검사기관은 그 판정을 통보받은 날부터 해당 시험·검사 등을 할 수 없다.

- 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 제18조(숙련도 시험 실시)

과학원장은 영 제13조의5제1항 각 호에 규정된 시험ㆍ검사기관에 대하여 매년 정기 숙련도 시험을 실시하되 필요한 경우 수시로 숙련도 시험을 할 수 있다.

※ 정기 숙련도 시험 평가 결과가 부적합인 경우 1회에 한하여 불만족 항목에 대해 재시험 가능

ㅇ 먹는물 수질검사기관이 국제숙련도 시험에 참가하여 ‘적합’ 판정을 받을 경우 익년도 국립환경과학원의 정기 숙련도 시험을 면제받음

- 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 제21조(숙련도 시험의 면제)

과학원장은 영 제13조의5제1항 각 호에 규정된 시험ㆍ검사기관이 ISO/IEC 17043 규정을 준수하는 숙련도 시험에 참여하여 Z값의 절대값이 2 이하의 판정을 받은 실적이 있는 항목에 대하여는 대상기관이 당해연도 말까지 그 결과 사본을 제출하는 경우, 익년도에 실시하는 제18조제1항의 정기 숙련도 시험을 면제 할 수 있다.

ㅇ KOLAS 시험·검사기관은 주기적으로 국제숙련도 시험에 참가해야 함

- 국가기술표준원고시 제2023-0657호(2023. 12. 19.) KOLAS-R-007 숙련도시험 운영 요령 제5조(숙련도시험 참가 실적 및 주기)

KOLAS 공인시험기관은 인정분야의 측정 수행능력을 지속적으로 입증하기 위하여 중분류별로 인정기구가 허용한 숙련도 시험에 3년에 1회 이상 참가하여야 한다.

□ 추진개요

ㅇ 숙련도 시험 주관기관

- 국내숙련도: 국립환경과학원 환경측정분석센터

- 국제숙련도: ERA(Environmental Resource Associates, 미국 환경자원협회)

※ ERA(국제공인기관 인정기구의 인증을 취득한 국제숙련도 시험 주관기관)

ㅇ 참여 시험자: KOLAS 실무자 4명(수질 Ⅰ)

ㅇ 시험항목: 먹는물 수질기준 17항목

ㅇ 시험기간

※ 먹는물 수질기준 17개 항목 참여 가능한 국제숙련도(ERA)는 매년 4월, 10월 가능

	시험기간	항목
국내숙련도 (국립환경과학원)	2024. 2. 22.~3. 22	17
국제숙련도 (ERA)	2024. 2. 20.~3. 22.	13
	2024. 4. 20.~5. 23.	4

ㅇ 평가방법: 통계적 처리방법인 ‘Z 값’으로 평가

- 기준값(설정값)은 시료의 제조 방법, 시료의 균질성, 제조, 유통, 보관, 분석 과정에서의 오차 발생 요인 등을 고려하여 보통 ‘대상기관의 시험 평균값’으로 함

-‘Z 값’이 작을수록 분석능력 우수

- 국내숙련도

1) 기준값: 보통 대상기관의 분석 평균값

	만족	불만족	평가방법
국내숙련도 (국립환경과학원)	｜Z｜≤ 2	2〈｜Z｜	[eqn: rm `Z=` {각`~기관의`~분석값-기준값 ^{1)}} over {표준편차}]

- 국제숙련도

2) 설정값: 숙련도 시험 주관기관이 제시한 값(Robust Mean)

	Satisfactory	Warning	Unsatisfactory	평가방법
국제숙련도 (ERA)	｜Z｜≤2.0	2.0〈｜Z｜〈3.0	3.0 ≤｜Z｜	[eqn: rm `Z=` {각`~기관의`~분석값-설정값 ^{2)}} over {표준편차}]

□ 추진결과

ㅇ 국내숙련도(국립환경과학원) 먹는물분야 숙련도 시험 참가 결과 17개 항목 모두 ‘적합’ 판정

번호	항목	측정값(mg/L)	시험자	평가 결과
1	암모니아성질소	****	***	**
2	불소	****
3	질산성질소	***
4	염소이온	**
5	황산이온	*
6	수은	*****
7	비소	*****	***
8	납	*****
9	카드뮴	*****
10	크롬	****
11	시안	****	***
12	페놀	*****
13	파라티온	******
14	다이아지논	******
15	클로로폼	*****	***
16	벤젠	*****
17	브로모디클로로메탄	*****

※ 당해 Z-score는 공개하지 않으며, 각 분야별 정기 숙련도 시험이 종료된 이후 전년도 Z-score 공개

ㅇ 국제숙련도(ERA) 먹는물분야 숙련도 시험 참가 결과 13개 항목 모두 ‘만족’ 판정

번호	항목	측정값	측정평균값 (Robust Mean)	단위	참여기관	Z-score	시험자	평가결과
1	***	****	****	****	**	******	***	**
2	*****	****	****		**	******
3	****	****	****		**	******
4	****	***	***		**	******
5	**	****	****	****	**	******
6	**	****	****		**	****	***
7	*	****	****		**	*****
8	***	****	****		**	*****
9	**	****	****		**	*****
10	**	*****	*****	****	**	*****	***
11	****	****	****	****	**	*****	***
12	**	****	****		**	*****
13	*********	****	****		**	****

※ 4개 항목(암모니아성질소, 페놀, 파라티온, 다이아지논)은 시험분석 중

ㅇ ****************************

□ 기대효과

ㅇ 수질분석 역량 향상과 시험결과의 정확성 및 신뢰도 검증

ㅇ 국제공인 시험기관으로서 시험능력 평가 검증과 대내·외적으로 국제적 위상 제고에 기여

ㅇ 이원화된 국내 및 국제숙련도 시험을 국제숙련도 시험으로 일원화하여 수질분석 업무 부담 경감과 효율적인 업무 추진 기대

□ 향후계획

ㅇ 국제숙련도(ERA) 시험 4개 항목 추가 이행하여 먹는물분야 17개 항목 수행 완료

ㅇ 익년도(’25) 국립환경과학원 정기 숙련도 시험 17개 항목 면제 신청하여 숙련도시험을 국제숙련도 시험으로 일원화

ㅇ 매년 국제숙련도 시험에 참여하여 지속적인 수질분석 정도관리 수행

ㅇ 필요시 보도자료 배포

붙임  1. ERA ‘우수실험실’ 인증서 1부.

2. 2024년 국립환경과학원 먹는물분야 숙련도시험 결과 1부.

3. 2024년 ERA 먹는물분야 숙련도시험 결과 1부.  끝.

****	****************

*