아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	사전규격 공개 결과보고(에스플렉스센터 UPS 축전지 구매(교체) 설치)

「에스플렉스센터 UPS 축전지 구매(교체) 설치」와 관련, 사전규격을 공개하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

가. 사 업 명 : 에스플렉스센터 UPS 축전지 구매(교체) 설치

나. 공개기간 : 2024.4.18. ~ 4.23.

다. 공개방법 : 조달청 나라장터(www.g2b.go.kr)

라. 검토결과 : 미반영 2건, 반영 2건

연 번	의 견	답 변 내 용	검토결과
1	물품과 시공 분리요청	하자 책임구분 불명확, 계약이행의 효율성을 감안하여 통합발주	미반영
2	정보통신공사업 면허 추가	축전지 구매설치는 정보통신공사업과 무관	미반영
3	KOLAS 과충전수명시험성적서를 다른 인증기관 발행분도 인정	공고내용 수정	반영
4	″	공고내용 수정	반영

붙임 1. 나라장터 공개결과 화면 1부.

2. 사전규격공개 의견 4부.

3. 답변서 4부. 끝.

주무관	최경호		에스플렉스센터운영과장	04/30
서재호
협조자
시행	에스플렉스센터운영과-3424	(	2024. 4. 30.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움관 2층	/	https://www.splexcenter.com/
전화	02-3470-1533	/전송	02-2124-2710	/	cynan77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)