아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2024-1차)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

4.15~4.22

250,000

4.15

25,400

25,560

6624

20

1.28

2-PAHCS-A

4.15

25,190

25,240

3291

20

1.28

2-PAHCS-A

4.16

25,410

25,440

2855

20

1.28

2-PAHCS-A

4.16

25,400

25,570

6624

20

1.28

2-PAHCS-B

4.18

25,250

25,310

5427

20

1.28

2-PAHCS-B

4.18

25,190

25,270

3291

20

1.28

1-PAHCS-1

4.18

25,210

25,050

3291

20

1.28

2-PAHCS-B

4.19

25,190

25,150

3291

20

1.28

1-PAHCS-1

4.22

25,140

25,140

3291

20

1.28

1-PAHCS-1

4.22

25,180

25,190

3291

20

1.28

1-PAHCS-1

합계

252,560

252,920

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	04/30
신귀식
협조자
시행	정수과-5528	(	2024. 4. 30.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)