아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2024-1-2차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
03.26~ 04.30	300,000	03.26	25,260	25,230	5215	20	1.372	1-PAC-4
		03.27	25,220	25,200	5215	20	1.372	1-PAC-4
		04.02	25,180	25,170	4451	20	1.372	1-PAC-4
		04.03	25,020	25,010	5215	20	1.372	1-PAC-4
		04.08	25,270	25,230	7576	20	1.372	2-PAC-B
		04.09	25,130	25,100	5215	20	1.372	1-PAC-4
		04.16	25,140	25,210	4451	20	1.372	1-PAC-1
		04.17	25,120	25,100	5215	20	1.372	2-PAC-B
		04.23	24,920	24,980	6607	20	1.372	1-PAC-1
		04.24	24,760	24,760	6604	20	1.372	2-PAC-A
		04.29	25,080	25,070	5215	20	1.372	2-PAC-A
		04.30	25,390	25,380	7576	20	1.372	1-PAC-1
합계			301,490	301,440				납품량 이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	05/01
代강광영
협조자
시행	정수과-5604	(	2024. 5. 1.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)