누수감면신청 현장점검 보고서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
오영미		채창옥	05/01
			이영미
협 조

	명에 의하여 **************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2024. 4. 29.
보 고 자 : 행정6급 오영미

보       고       내       용

일    시

******************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서

내용

1. 수전현황

고객번호	성명	업종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	**************	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-05-31	10	973	537
2	2024-03-31	10	436	330
3	2024-01-31	51	106	182
4	2023-11-30	10	3,479	189
5	2023-09-30	10	3,290	192
6	2023-07-31	10	3,098	180
7	2023-05-31	10	2,918	155
8	2023-03-31	10	2,763	166
9	2023-01-31	10	2,597	170
10	2022-11-30	10	2,427	209

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 개봉동에 위치하고 있는 해당 수용가는 건축면적 49.59㎡, 연면적 99.18㎡의 근린생활시설로서 지하1층, 지상2층의 건물이며, 음식점 등이 입점되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 수용가는 계단 옆 창고 바닥 배관 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인 하였음. ○ '24. 4. 25. 계단 옆 창고 바닥 배관을 교체하는 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 계단 옆 창고 바닥 배관 누수로 인한 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 5월납기(537㎥)와 '24년 3월납기(330㎥)는 계단 옆 창고 바닥 배관 누수로 인하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 직전 4개월 '24년 1월납기(182㎥), '23년 11월납기(189㎥) 평균 사용량인 185.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여 '24년 5월납기(537㎥)와 '24년 3월납기(330㎥)를 누수감면 처리코자 합니다.
비고

붙임  1. 누수수리 영수증 1부.

2. 누수수리 사진 1부.  끝.