주무관		요금관리1팀장	요금과장			결재
허성욱		정창용	05/01
			백승운
협 조

출장보고서 (2024. 04. 29. 허성욱)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2024. 04. 29.
보 고 자 : 행정 9급 성명 : 허성욱

보       고       내       용

일    시

2024.04.29. (월)

건    명

격증 수용가 현장 재확인 및 단말기 설치

내용

고객번호	업 종	수용가명	주 소	비 고
*********	**	***	********************************************	☞ 격증 수용가 및 단말기 부존재.

※ 요금과-8568 (2024. 4. 23.)호 관련입니다.

1. 수전내역

2. 출장 목적

∘ 사용량격증 수용가로, '24.4.16일 첫 현장방문 이후 일정일수 경과 후 사용량 재확인.

∘ 수용가 측 '24.4.25일 지침비정상을 명목으로 계량기 교체 신청하여 확인차.

∘ 실시간 정확한 사용량 파악 위해 신속한 단말기 설치.

3. 조사 내용

∘ '24.4.7일 정기검침 당시 지침: 380

'24.4.16일 지침: 404

'24.4.29일 현장에서 확인한 지침: 428

******************	**************

∘ ‘24.4.16일 출장 당시 확인 지침 기준, 일일평균사용량 = 2.4㎥ 으로 다음 납기 사용량          계산 시, 약 122㎥ 의 사용량이 나올 것으로 예상.

→ '24.4.29일 지침 기준, 일일평균사용량 = 2㎥ 으로 다음 납기 사용량 계산 시, 약 120㎥   의 사용량이 나올 것으로 예상.

∘ 계량기는 정상으로 확인.

4. 현장 사진

5. 처리 의견

∘ 단말기 설치 완료.

∘ 두번째 방문에도 뚜렷한 격증현상이 나타나지 않았고 어느정도 일정한 사용량 패턴확인.

→ 원격검침으로 전환 후 실시간 데이터 파악 통해 지속적으로 사용량 확인 예정.

∘ 계량기 교체 신청 건에 대하여 계량기 미교체대상으로 종결처리하였음.

붙임  1. 개인내역서 1부. 끝.