문서번호	시설관리과-4093
결재일자	2024. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
이보민		양해선	05/01
			전태호
협 조

밸브 사용승인 검토 보고

2024.  5.

서울아리수본부

( 시설관리과 )

밸브 사용승인 검토 보고

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설관리과장 : 양해선☎1530 담당 : 이보민☎1532

수도용 유사 신규 자재인 밸브에 대하여 사용승인 적합 여부를 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 검토 근거

*******************************

- 서울시 상수도 사용자재 등록을 위한 자재 사용 추가승인 요청

(기존 계약코드에서 사이즈 추가)

ㅇ「규제 개혁을 위한 밸브 사용승인 개선계획(시설관리과-4138호, ’16.4.27. 본부장 방침)」

- 밸브의 경우 법과 방침에 의한 심의로 별도 심의가 필요치 않아 상수도  기술심의 대상으로 부적합

- 조달 등록된 업체의 제품은 상기 조건을 만족하고 있어 검증 불필요

	【 개선 내용 】
∙ 유사 신규자재 “밸브류”에 대하여는 상수도 기술심의 대상에서 제외 ∙ 본부에서 위생안전기준 인증 여부, 품질 및 규격 인증 여부, 버터플라이 밸브시트의 메탈 여부 확인 후 수도자재관리센터에 코드 등록 요청

□ 밸브 사용승인(구경추가) 요청 현황

ㅇ 제 품 명 : 탄력시트 수도용 부단수 소프트실 제수밸브(BSRS)

ㅇ 제품규격 : 덕타일(GCD450), D=600㎜

※ 기승인된 제품으로 규격을 추가하여 승인 요청

***********************

ㅇ 제품특징

- 단수 없이 부단수로 관로에 밸브를 설치하는 제품으로 콤팩트한 구조설계

- 고반발 탄력 디스크 구조 및 밸브 디스크의 전면 고무라이닝

ㅇ 인증여부

- KC인증 : KCW-2019-0154 ('19.12.13.)

- 제품인증 :한국물기술인증원 제KIWATEC-CP-2019-020호 ('19.12.23.)

- 우수제품지정 : 지정번호 2021057 ('24.3.18.)

□ 검토사항

ㅇ 대 상 : 유사 신규자재(밸브류)

ㅇ 수도용 자재와 제품의 인증 등 적합 여부 검토(적합 기준)

- 수도법 제14조 1항 및 3항 위생안전기준 인증 여부 : 필수

- 수도법 제14조 제3항 및 같은법 시행령 제24조의2 제품 인증 여부 : 필수(택 1)

(KS, 우수단체표준, KWWA, 환경마크, NEP, NET, KIWATEC, 환경부장관 고시 자재)

※ 유사 신규자재 사용승인 현황(시설관리과-915호, ’23.1.30.)

제 품 명	구경(㎜)	생산업체	검토 결과	승인 의견
탄력시트 수도용 부단수 소프트실 제수밸브	50 ~ 500	******* ******	승인	수도법 기준 적합

□ 검토 결과 : 승인

ㅇ 수도법에 의한 수도용 자재나 제품 기준에 적합하여 신규 자재로 사용승인하고자 함.

- 수도법 제14조 제1항 및 제3항의 위생안전기준 KC인증 : 적합

- 수도법 제14조 제3항 및 같은법 시행령 제24조의2 제품인증 : 적합

□ 향후 계획

ㅇ 밸브 사용승인 검토 결과 생산업체 및 수도자재관리센터 통보

ㅇ 사용승인된 밸브 자재관리시스템 코드 등록 및 관리

붙임 : 1. 사용승인 요청 공문 1부.

2. 위생안전기준 인증서 1부.

3. 적합 인증서 1부.

4. 우수제품 인증서 1부.

5. 제품규격서 1부.

6. 조달등록 현황 1부.  끝.