법정수도꼭지 수질검사 결과보고(24년4월)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
박순덕		백종준	05/01
			이재남
협 조

	2024년 4월 법정 수도꼭지 대상지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2024. 5. 1. 보고자 : 주무관 성명 : 박순덕

□ 검사기간 : 2024. 4. 1. ~ 4. 30.

□ 검사항목 : 일반지역 6개항목(탁도,pH,잔류염소,일반세균,총대장균군,대장균)

노후지역 12개 항목(일반지역 : 6개항목, 암모니아성질소,구리,                아연, 철, 망간, 염소이온)

□ 검사자 : 백종준, 김미라, 장래현, 최성현, 정지현, 박순덕, 윤동연

□ 법정수도꼭지 수질검사 추진실적

○ 추진대상 : 54개소 (일반지역 : 52개소, 노후지역 : 2개소)

○ 추진현황 : 월별 54개소 수질검사 실시

○ 추진결과 : 세부내역 별첨참조

- 수질검사 결과 : 기준이내 54개소 (모두 적합)

□ 기타사항

○ 수질검사 결과를 국가상수도정보시스템 입력 등을 위해 본부 수질과에 제출 하고자 함.

붙임 : 법정수도꼭지 수질검사 결과(2024. 4) 1부.  끝.