아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	5월 일반음식점 119기동단속팀 운영 계획

1. 본부 예방과-10598(2024. 4. 30.)호 「(5월) 서울시 119기동단속팀 운영 계획 알림」

2. 화재 발생시 시민 안전과 직결되는 소방시설 차단 및 피난·방화시설 폐쇄·훼손 등 불법행위 근절을 위한 5월 중 119기동단속팀 운영 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 일  시 : ****************************

나. 대  상 : ***************

다. 방  법 : ******************   일제 · 불시 · 집중 단속

라. 조사항목

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

1. 법 제17조에 따른 화재의 예방조치등에 관한 사항

2. 법 제36조에 따른  피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

7. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

9. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의

관리에 관한 사항

12. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제8조, 제9조, 제9의2, 제10조, 제10조의 2

및 제11조부터 제13조까지의 규정에 따른 안전관리에 관한 사항

마. 단 속 팀 : **************************

- 복   장 : 기동복, 기동화, 기동단속팀 조끼 및 모자 착용

- 장   비 : 소방시설 점검기구, 무전기, 휴대용 손전등

바. 중점 단속(확인) 및 지도 사항

- (소방시설) 자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 및 주요 소화설비 전원․밸브 차단 여부

↳ 화재수신기 고장 방치 또는 정치 행위 및 소화펌프 등 유지․관리 중점 점검

- (피난시설) 피난․방화시설 폐쇄‧훼손 및 계단․통로 등 피난대피로 확보 여부

↳ 방화구획 유지․관리 및 (특별)피난계단, 복도․통로 물건 적치 또는 장애물 설치행위 등

- (안전관리) 영업장 안전시설 등 자체 정기점검 실시 및점검결과 보관 여부

↳ 화재시 상황별 피난대피 방법 및 안전시설 등 자체 정기점검 지도 등(안내문 배부)

※ 화재 취약요소 주방 후드 덕트 기름때 등 주기적 관리(킬린데이 운영) 지도 등

☞ 위법사항 적발 시 관계 법령에 따라 무관용 원칙 적용, 엄정한 법집행

3. 행정사항

가. 화재 시 시민안전을 위협하는 소방시설의 차단 및 비상구 불법 행위 근절을 위해 적극  노력하여 주시고,

나. 특히, 방화문 등 피난·방화시설 중점 확인 및 위법사항 적발 시 관련법령에 따른 절차상의 하자가 없도록 행정절차를 필히 준수하고,

다. 추진 결과는 단속일로부터 5일 이내(즉시 보고는 단속 직후) 소방예방정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

1. 5월 서울시 119기동단속팀 운영계획(본부 방침서) 1부.

2. 93. 119기동단속팀 불시단속대상 1부.

3. 119기동단속팀 불시단속 추진실적(엑셀) 1부.

4. 불시단속표 1부.

5. 서울시 119기동단속팀 운영 가이드 1부.

6. 안전시설 등자체 점검실시 안내 및 매뉴얼 1부.  끝.

조사관	최영아		검사지도팀장	代신종춘		예방과장	전결 05/01
정상원
협조자
시행	예방과-3990	(	2024. 5. 1.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-3706-1622	/전송	02-3706-1619	/	youngaga@seoul.go.kr	/	부분공개(5)