문서번호	기전과-5812
결재일자	2024. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
임현규		05/01
		代박신범
협조
	주무관		구영빈

원인자부담공사 준공승인 검토보고 강동구 고덕동 비즈벨리 자족기능시설용지 6블럭 신축공사 중 교통안전시설물 신설공사

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「강동구 고덕동 비즈벨리 자족기능시설용지 6블럭 신축공사 중 교통안전시설물(신호) 신설공사」

2024. 5. 1.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

강동구 고덕동 비즈벨리 자족기능시설용지 6블럭 신축공사 중 교통안전시설물(신호) 신설공사관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 공사 승인

ㅇ 동부도로사업소 기전과-13839호(2023.10.23.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

*********************************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 강동구 고덕동 비즈벨리 자족기능시설용지 6블럭 신축공사 중 교통안전시설물 신설공사

□ 공사위치 : 강동구 고덕강일1지구 자족시설용지 6블럭

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
***	**********	******	******	*****

Ⅲ		추진 경위

□ '23.09.25. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '23.10.23. : 공사 승인

□ '24.02.01. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '24.04.09. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 결과

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2024.04.09.(화) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ****************************************************

ㅇ 지적사항 : 오염방지시트 미부착, 지주볼트 탈락, 접지 연접미시행

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2024.04.18.(목) 14:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임 3)

□ 준공승인 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅴ		검토 의견

□ 해당부지는 고덕강일 공공주택지구 택지 전기공사 범위중 일부구역으로 u1빌딩 신축공사로 인한 교통안전시설물 설치공사로서 고덕강일 공공주택지구 ********************* 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공 승인 처리하고자 함

□ 향후 고덕강일 공공주택지구 택지 전기공사 준공검사 시 유기적으로 연동될수 있도록 종합적으로 검토가 필요함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 1부.

2. 준공검사 결과보고 1부.

3. 준공검사 조치사진 1부.   끝.