문서번호	원수관리과-826
결재일자	2024. 5. 1.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	원수관리과장
천명덕		김석광	05/01
			박철호
협 조
	주무관			김기철

『2024년 4월 강북통합취수장』

태양광발전설비 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 4.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2024년 4월 강북통합취수장

태양광발전설비 안전점검 결과보고

강북통합취수장 태양광 발전설비에 대해 화재등 안전사고 예방 및 안정적인 전력발전을 위해 태양광 발전시설 점검을 실시하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 전기안전관리자의 직무고시(산업통상자원부고시 제2021-221호)

***	****				***
	***	***	***	******
**********	******	**	**	*********	**** ***********

ㅇ 강북통합취수장 전기안전관리 계획, 원수관리과 –2454(23.12.27)

ㅇ 서울특별시 태양광 설치와 관리 등에 관한 고시(제2021-188호)

□ 태양광 발전설비 시설현황

□ 점검대상

ㅇ 강북통합취수장 태양광 발전설비

(분전반, 접속반, 인버터, 태양전지, 구조물 등)

□ 점검일자 : 2024. 4. 29.(월)

□ 점 검 자 : 3명(전기6급 김석광, 전문경력관 다군 천명덕, 전기9급 김윤구 )

□ 점검결과

ㅇ 태양광 발전설비 기기류 온도상태 : 이상없음

ㅇ 태양광 모듈, 지지물, 전선로, 주변환경상태 이상없음

(별첨 점검기록표 및 적외선 열화상 분포 측정 기록표 참조)

붙임 1. 2024년 4월 적외선 열화상분포 측정기록표 1부

2. 2024년 4월 태양광발전설비 점검 체크리스트 1부.  끝.