문서번호	정수시설과-4097
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
김한별	신왕근	代신왕근	04/30
			최철웅
협 조
	행정관리과장		김영제
	정수과장		代소명이
	주무관		박성혜

2024년 광암아리수정수센터

정기 위험성평가 용역 추진계획

2024. 4.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 광암아리수정수센터

정기 위험성평가 용역 추진계획

정수시설과장 :이재복☎3146-5370 안전관리팀장 : 신왕근☎5382 담당 : 김한별☎5371

우리센터 위험성평가를 안전관리 전문기관에 위탁 시행하여 유해·위험요인을 확인하고 개선하여 산업재해 예방에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ「산업안전보건법」제36조(위험성평가의 실시)

- 사업주는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 평가하여야 하고 그 결과에 따라 조치하여야 함

ㅇ「중대재해처벌법 시행령」제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행조치) 제3항

ㅇ '24년 중대산업재해 예방 안전계획(정수시설과-1482, 2024.2.15.)

ㅇ '24년 상수도사업본부 정기 위험성평가 추진계획(안전조사과-3863, 2024.4.12.)

< 위험성평가 >

- 사업장의 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 가능성      (빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하여 감소대책을 수립하며 실행하는 일련의 과정

	[1단계] 위험성평가 실시규정 작성, 평가대상 선정, 평가에 필요한 각종 자료 수집
	[2단계] 사업장 순회점검 및 안전보건 체크리스트 등을 활용하여 유해·위험요인 파악
	[3단계] 유해·위험요인이 부상 또는 질병으로 이어질 수 있는 가능성 및 중대성의 크기를 추정
	[4단계] 유해·위험요인별 위험성 추정 결과와 허용 가능한 위험성의 기준을 비교하여 추정된 위험성의 크기가 허용 가능한지 여부를 판단
	[5단계] 허용 불가능한 위험성을 합리적으로 실천 가능한 범위에서 가능한 낮은 수준으로 감소시키기 위한 대책을 수립하고 실행

□ 전년도 추진실적

ㅇ 평가기간 : 2023.5~6월

ㅇ 평가방법 : 자체(표준안 활용) + 외부 전문업체 위탁

ㅇ 평가결과 : 129건의 유해·위험요인 도출(8점 이상: 43건)

- 100% 개선완료(8점이상 43건 개선완료)

ㅇ 주요 유해·위험요인 조치사항

구 분	컨베이어 슬링벨트 노후화	구명튜브 견인로프 미설치	핸드그라인더 안전덮개 미설치
***	*	*	*
***	*	*	*
구 분	저류조 출입금지 표지판 미설치	약품투입동 비상세안장치 미작동	유지관리실 유류 경고표지 미부착
***	*	*	*
***	*	*	*

□ 위험성평가 시행 개요

ㅇ 추진방향

- 「아리수 위험성평가 스마트 표준안」 활용 → 상수도 특성 반영

- 각 업무(작업) 담당자 참여 확대 → 위험성평가 사각지대 해소

ㅇ 평가대상 : 센터 내 모든 기계·기구 및 설비, 취급하고 있는 모든 유해물질, 일상·비일상적인 작업 등

ㅇ 평가시기 : 2024년 5월

ㅇ 평가방법 : 자체(표준안 활용) + 외부 전문업체 위탁

- 해당 작업에 종사하는 근로자 반드시 참여

· 해당 작업의 유해·위험요인 파악, 위험성 감소대책 수립, 위험성 감소대책 이행 여부를 확인하는 경우

- 위험성 감소대책 수립 및 실행

· 위험성의 크기가 큰 것부터 위험성 감소대책 대상으로 함

· 안전보건 상 중대한 문제가 있는 것은 위험성 감소 조치 즉시 실시

· 감소대책 수립 시 ①본질적 대책, ②공학적 대책, ③관리적 대책, ④개인보호구 사용 순서로 적용을 고려

· 감소대책 수립 실행 후 남아있는 유해·위험요인에 대해서는 교육, 게시 등의 방법으로 근로자에게 고지

ㅇ 평가주체 : 안전보건관리책임자 주관

- 정수시설과 안전관리팀이 총괄하여 위험성평가를 추진하되 각 시설물별 담당자가 함께 참여

※ 담당자별 역활

구 분	역 할 내 용	비 고
안전보건관리책임자	․ 위험성평가 총괄관리 및 인원배치	·소장
관리감독자	․ 위험성평가 실시 ․ 위험성 감소대책 수립·실행 등	·정수과장, 정수시설과장, 행정관리과장
안전·보건 관리자	․ 위험성평가 지도 및 조언 ․ 단계별 추진사항 교육 등	·전문기관 위탁
위험성평가 담당자	․ 위험성평가 실시계획 수립시행 ․ 안전보건정보 수집, 재해조사 자료기록	·안전관리팀
작업자	․ 사고사례, 위험작업 등 의견제시 ․ 업무와 관련된 위험성평가 활동에 참여	·전직원

□ 용역 발주 계획

ㅇ 건   명 : 2024년 광암아리수정수센터 정기 위험성평가 용역

ㅇ 기대효과 : 제3자 전문가(안전관리 전문기관)의 객관적 시각에서의 점검으로 안전사각지대 최소화 및 점검 신뢰성 확보

ㅇ 용역기간 : 착수일 ~ 2024.06.

ㅇ 과업내용

- 위험성평가 컨설팅 일정 및 실시방법 안내

- 상수도 위험성평가 표준안을 활용한 위험성평가 실시

· 설비 및 공정 유해·위험요인 파악

· 위험성 결정 및 조치계획 수립

- 위험성평가 실시 결과보고, 교육 지원

ㅇ 계약방법 : 수의계약

- 근   거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항

- 사    유 : 추정가격이 소액이며 산업안전보건법 제21조에 의거 지정받은 안전관리전문기관 중 산업재해예방 관련 오랜 경험과 노하우를 축적하고 저렴한 견적서를 제출한 업체와 수의계약

ㅇ 계약업체 : ***************************

- 주    소 : ************************

ㅇ 소요예산 : *********************

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 지급수수료

□ 행정사항

ㅇ 위험성평가 종료 시 그 결과를 기록하여 문서로 3년간 보존

ㅇ 위험성평가 교육 실시 : '24.6월중

- 강    사 : 위험성평가 용역업체 직원

- 교육대상 : 각 시설물별 담당자

ㅇ 위험성평가 결과보고(안전조사과) 제출 : '24.7.15.까지

붙임  산출기초조사서 1부.  끝.