문서번호	배급수연구과-3814
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		배급수연구과장
김성재		05/02
		김완섭
협 조
	주무관		한금석
	주무관		나일호

연구실 안전점검 결과 보고(24년 4월)

2024.05.

서울물연구원

(배급수연구과)

연구실 안전점검 결과보고

각종 안전사고 사전 예방을 위하여 배급수연구과 연구실에 대한 24년 04월 자체 안전점검을 실시한 결과임

□ 점검근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제66조의 3 제2항, 시행령 제 73조의 4 제 1항국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날 지정·운영

○ 배급수연구과 연구실 안전점검의 날 추진계획(배급수연구과-165호, 2019.01.07)

□ 점검일시 : 2024.04.30(화)

□ 시설현황

연구실명	위치	비 고
배급수연구실	별관 1층
기전연구실	신관 1층

□ 중점 점검내용

○ 유해화학물질, 가스 등 유해요인 관리실태

○ 소방시설 안전점검

○ 전기, 기계, 가스시설 안전점검

○ 토목, 건축, 기타시설 안전 점검

○ 통풍 등 환기장치 정상 가동여부

○ 구조물 침하, 균열, 변형 발생여부

○ 안전 및 보호 장비 적정비치 및 사용여부 등

□ 주요 점검결과 및 조치사항

○ 특이사항 없음

□ 향후 계획

○ 연구실별 안전관련 일일점검 실시

○ 매월 마지막주 연구실 안전점검 실시

붙임  1. 배급수연구과 연구실 안전점검표(24년04월) 1부.