아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 5월 중 정기 소방용수조사 및 비상소화장치점검 계획보고

1. 가. 2023년도 소방재난 업무가이드「재난대응행정편」 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 2024년도 재난관리과 - 502 2024년 소방용수시설.출동로 기본계획 알림 와 관련입니다.

2. 위와 관련 2024년 2월 중 소방용수 정기조사 및 비상소화장치 점검계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2024. 5. 1. ~ 5. 31.

나. 대 상 : 517개소 (소화전 516, 급수탑 1, 비상소화장치함 23개소)

다. 인 원 : 1팀, 2팀, 3팀

라. 감독순시 및 안전관리책임관 : 각 팀 진압팀장(부재시 선임자)

마. 조사내용

- 소화전 보수, 장애물 제거 등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실여부 등

바. 조사방법

- 소방용수시설조사 및 비상소화장치조사 : 당번일 차량(펌프, 탱크, 이륜차 등)

※ 담당자 연가 시 업무 대행자 조사 가능

3. 행정 사항

가.  안전관리책임관은 전 직원 조사요령 및 안전사고방지 등 교육을 실시

나. 소방용수조사후 개인별 소방행정정보시스템 결과 입력 철저

다. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사 병행 실시

붙  임  1. 5월 중 소방용수시설 조사계획 1부.

2. 5월 중 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

소방위	전종록		진압2대장	김윤수		119안전센터장	05/02
민정기
협조자
시행	중곡119안전센터-1312	(	2024. 5. 2.	)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150, 중곡119안전센터 (중곡동)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-6981-6791	/전송	02-2201-4119	/	24350@seoul.go.kr	/	부분공개(6)