문서번호	수도자재관리센터-8609
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
박승주	성낙규	05/02
		代김영미

공사용 자재 입고검사 결과 보고(대형16)

2024. 5.

수 도 자 재 관 리 센 터

공 사 자 재 관 리 팀

공사용 자재 입고검사 결과 보고(대형16)

우리 센터에서 구매한『양방향 버터플라이밸브 400mm 구매(대형16)』납품 건에 대하여 입고검사를 실시하고 아래와 같이 보고 함.

Ⅰ		계 약 내 역

건 명	계약내역 (수량 및 규격)	계약금액 (원)	계약일자 (납품기한)	계약업체
양방향 버터플라이밸브 400mm 구매 (대형16)	******************* *********	*********	********** ***********	**** ****

Ⅱ		검 사 개 요

□ 검사일자 : 2024. 5. 1.(수)

□ 검 사 자 : 지방시설서기보 박승주

□ 검사내용 : 규격·외관검사, 도장상태, 재료시험, 수압시험 등 확인 등

□ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약수량	납품내역	비고
대형16	양방향 버터플라이밸브	******	개	*	*	**
	계			*	*

Ⅲ		검 사 결 과

발주건	품 명	규 격	단위	납품량	샘플량	규격 · 외관 검사	기계적 성질	구상 화율	재료 시험	검사 결과
대형16	양방향 버터플라이밸브	******	개	*	*	*	*** ** ****	*** ** ****	*** ** ****	**

□ 검사대상 품목에 대하여 규격·외관검사 등 검사한 결과 적합

□ 시험성적서(공인·자체) 확인 결과 적합

□ 수압시험, 디스크누설시험(자체) 결과 적합

Ⅳ		보고자 의견

□ 입고검사 결과 검사기준에 적합하므로 입고 처리하고자 함

붙임 : 1. 시험성적서 1부.

2. 검사표 1부.

3. 공인 및 자체성적서 1부.

4. 입고검사 사진 1부.  끝.