문서번호	시설관리과-7053
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정지덕		차승환	05/02
			조임남
협 조
	주무관			권희선

직결급수 전환 및 저수조 청소의무 면제 검토

2024. 5.

남부수도사업소

[시설관리과]

직결급수 전환 및 저수조 청소의무 면제 검토

직결급수 전환 및 저수조 청소의무 면제 요청이 접수되어 현장조사 후 적정여부를 검토하여 보고 드림

□ 현   황

ㅇ 주    소 : ***************************

ㅇ 신 청 자 : ************************

ㅇ 급수현황 : ********************************

ㅇ 신청내용 : 가압직결급수 전환 및 저수조 청소의무 면제 요청

ㅇ 시공내용

- 급수유형 : **********************

- 시공회사 : ********************

□ 조사내용

○ 건축물 현황

- 연면적 : ******

- 용도 및 층수 : ***************************

- 사용승인일 : ************

- 인입급수관경 : *****

○ 급수 현황

- 급수수계: 대방배수지(L.W.L 50m)

- 배 수 관: *********************

- 분기점 수압: *****************

○ 조사내용

- **********************************************************

- ****************************************************************************

	< 가압직결급수 가능여부 기준 >
• 직결급수 제외 대상 건축물 여부 : ****** 1) 400세대 이하 : ********* 2) 20층 이하 : ******************* • 가압직결급수 가능여부 1) 배·급수관의 분기관경 차이 2단계 이상: ************ 2) 배수관 연간 최소 동수압 2kgf/㎠ 이상: ********************* • 건축물 조건: ********** 1)「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제18조 6호에 의거 별표 3과 같이 건축물의 용도 및 규모에 적정한 규격 이상의 급수관이 설치된 건축물

- 현장사진

기존 저수조 유출밸브 잠금 확인

□ 조치계획

○ 수도법 시행령 제50조제1항에 따라 상기 건축물을 저수조 청소 대상에서 조건부 제외하고자 합니다.

- ***************************************************************************

- *************************************

붙임  직결급수신고서 1부.  끝.