급수관 세척비 및 수도꼭지 필터 진단 보고서
접수번호		현장민원과-6359			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						박영만	정웅	05/02
결재일자		2024. 5. 2.
공개여부		부분공개(6)						남미라
					협조	주무관	표영진
CU********7*******A12***************E0510-1

□ 상담일시 : 2024. 5. 1.

□ 신청현황

접수 No	접수일	신청자	주 소	신청내역	비고
674	4.30	***	*******************	세척비

□ 옥내급수관 진단내용

접수 No	신청자	수도관재질 (계량기배관)	녹물출수	진단내용	비고
674	***	아연도강관	녹물	지원가능

□ 현황사진

*****************

□ 평가내용

○ 상기 진단내용에 따라 급수관 세척비 및 수도꼭지 필터비를 지원하고자 함.  끝.