문서번호	시설관리과-7514
결재일자	2024. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박성열		김용섭	05/02
			권승계
협 조

급수협의 검토보고

【불광동 264-＊】

2024. 5.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ************건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

**********************************

*******************************

□ 건축물 규모 및 용도

***************************

*************

□ 관련공문 : 은평구청 정비사업신속추진단-5298(24.4.16.)호

□ 급수현황

*****************************************************

**************************

*****************************

***************************************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 4층 < 신청지 : 약 3.7kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
***	********	***

□ 조치의견

□ *************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

붙임  1. 건축허가시 급수협의 조건 1부.  끝.