아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	시공계획서 및 품질시험계획 승인요청에 대한 회신

1. 공사감독2처-3781(2024. 4. 23.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련,「2024년 공덕동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사」시공계획서 및 품질시험계획서에 대하여 아래와 같이 승인하오니 안전 및 품질관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 보완사항

1) 안전관리대책

가) 관리감독자 지정하여 공사장 안전관리 철저

나) 수시 위험성 평가를 실시하고 허용 가능한 위험성을 초과하는 경우 개선대책 수립 및 개선결과표를 제출하고 개선이 완료된 상태에서 작업 시행할 것

다) 위험성 평가 시‘아리수 위험성평가 SMART 표준안’적용

1) 공사 세부공정표 : 공사일정 변동 시 수정 공정표 제출.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	양동혁		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 05/02
채재일
협조자
시행	급수운영과-7899	(	2024. 5. 2.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	dh22151@seoul.go.kr	/	부분공개(6)