출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	05/02
			이영미
협 조

	명에 의하여 ****************************************) 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
***********
******************

보       고       내       용

일    시

2024. 4. 30.(화) 16:10 ~ 16:46

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 고척동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	***	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-03-31	10	9512	76
2	2024-01-31	10	9436	560
3	2023-11-30	10	8876	116
4	2023-09-30	10	8760	198
5	2023-07-31	10	8562	169
6	2023-05-31	10	8393	152
7	2023-03-31	10	8241	200
8	2023-01-31	10	8041	162
9	2022-11-30	10	7879	169
10	2022-09-30	10	7710	260

비고

※ 참고 : ’24. 1월납기는 누수감면 적용대상에 해당함.(’24. 4. 30. 15:07 누수감면신청 접수건임)

’24. 3월납기는 누수량 없음.

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 고척동에 위치하고 있는 해당 수용가는 연면적 219.64㎡, 건축면적 101.16㎡의 지층, 지상2층, 옥탑층 건물로 된 근린생활시설로서 치킨가게, 부동산, 편의점 등으로 되어 있는 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 건물의 수도요금 고지서가 '24. 1월부터 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 지하 상수도 인입관 배관 누수로 인하여 사용량이 과다하게 증가하였음을 확인한 후 누수 공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 지하 상수도 인입관 누수외 특별한 사유가 없으며, ’24년 1월납기(560㎥)는 지하 상수도 인입관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 ’23년 11월납기(116㎥), ’23년 9월납기(198㎥) 평균 사용량인 157㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, ’24년 1월납기(560㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.