아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024. 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비결과보고(거여)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제4장 소방용수·지리조사(소방청 훈령)

나. 재난관리과-1420(2024.2.23.)호『'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사‧정비 계획』

2. 위와관련 ,거여119안전센터 '24년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치에 대한 일     제조사 및 정비 결과를 다음과 같이 보고 합니다

가. 기 간 : 2024. 4. 4.(목) ~ 4. 30.(화)

나. 조사자 : 1대장*****등 20명

다. 대 상 : 527개소(소화전 510, 저수조 1, 급수탑 1, 비상소화장치 15)

라. 방 법 : 팀별 점검일정에 따라 담당 용수 조사

마. 점검결과 : 붙임 참조

연번	조사 전	조사 후	사 유	팀 구분
1	공소 지상식 505	공소 지하식 505 변경	일제조사 중 이설확인	1팀
2	공소 지상식 453	공소 지하식 453 변경		2팀
3	고장(사용불가) 공소 056, 공소 478 고장(사용가) 공소 024,공소217,공소230	고장 삭제(양호) 공소 056, 공소 478 공소 024,공소217,공소 230	일제조사 중 확인	2팀,3팀
4	양호 공소 001,공소 043 공소 017	신규 고장 (사용불가) 공소 001, 공소 043 신규 고장(사용가) 공소 017		3팀

붙임  24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	박정호		진압1팀장	김재운		119안전센터장	05/03
박호명
협조자
시행	거여119안전센터-1669	(	2024. 5. 3.	)	접수		(		)
우	05759	서울특별시 송파구 마천로 329, 거여119안전센터 (마천동)	/	https://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5366	/전송	02-404-7119	/	pjh0482@seoul.go.kr	/	부분공개(5)