모바일 플랫폼(APTi) 연계 아리수 수질검사 결과 (5/3)

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
조재택		최성호	05/03
			홍기관
협 조

모바일 플랫폼(APTi) 연계 아리수 품질확인제 홍보관련 아리수 수질검사를 실시하고 아래와 같이 검사결과를 보고합니다.

보고자  공업6급    성명 : 조 재 택

가. 근    거: 민간 모바일 플랫폼 제휴 아리수 품질확인제 홍보 협조 요청

[본부 수질과-3719('24.4.18.)]

나. 검사일자/검사자: 2024. 5. 3.(금)/행정지원과 수질팀 조재택

다. 대상시설: ******** 외 1개소

라. 검사항목: 탁도 잔류염소, pH, 철, 구리

마. 검사결과 : 2개소 모두 수질기준 이내

구 분	탁도	잔류염소	pH	철	구리	검사결과	접수번호
기 준	0.5NTU 이하	4.0mg/L 이하	5.8~8.5	0.3mg/L 이하	1.0mg/L 이하
***************	****	****	***	****	****	*******	****
**************	****	****	***	****	****	*******	*****

끝.