아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 개인보호장비 관리실태 자체 점검 계획

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 제7조 실태조사 및 제6장 소방장비 관리

나. 안전지원과-9245(2024.4.24.)호「2024년 개인보호장비 관리실태 확인점검 계획(알림)」

다. 소방행정과-4319(2024.5.1.)호「2024년 개인보호장비 관리실태 확인점검 자체계획(알림)」

2. 2024년 개인보호장비 관리실태 확인점검에 대비하여 우리서 자체적으로 점검을 실시하오니 사전준비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검개요

1) 점검일자: 2024. 5. 7.(화) / 본부 점검일자: 2024. 5. 13.(월)

2) 점검순서: 장위, 길음, 돈암, 대응단 순

3) 점 검 원: 장비회계팀장, 장비물품주임

4) 점검대상: 비번자 포함 전 직원

나. 점검장비: 개인보호장비(방화복 등 11종), 공기충전시설, 면체세척기 등

다. 점검항목

항 목	해당직원	점검 방법
1. 개인보호장비 현행화	(전직원)	시스템 수량·연도 = 보유 수량·연도 일치 여부
2. 개인보호장비 관리실태	(전직원)	1) 방화복, 방화장갑 등 실질적 관리실태 중점점검(훼손 등)
	(구조·진압대원)	2) 관물대에 헬멧류 '2016 이전 / 그 외 장비 '2018 이전 장비 없어야함
	(구조·진압대원)	3) 면체세척기 사용방법 숙지
3. 호흡보호장비 관리실태	용기담당	1) 공기호흡기 용기: 250bar이상 충전 여부 등
	(전직원)	2) 면체: 양압조정기 분리 후 내부 세척
	(구조·진압대원)	기스 심하면 불용
	(구조·진압대원)	3) 보조마스크: 보관주머니 여부, 눌러서 먼지 제거(세척)
	(구조·진압대원)	4) 등지게: 1인 1등지게 배정, 이름표 부착, 배터리 확인
	(구조·진압대원)	5) 인명구조경보기: 사용법 숙지, 등지게에 장착 必, 배터리 확인
	공기충전담당	6) 공기충전시설: 1주일에 30분 작동 여부
4. 시스템 입력정보 확인	(전직원)	개인보호장비 지급카드 수락 여부

3. 행정사항

가. 119행정정보시스템의 '개인보호장비 지급카드'를 출력하여 각 관물대 앞에 부착(비번자 포함)

나. [붙임2] 점검표에 따라 평가 항목을 철저히 준비해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2024년 개인보호장비 관리실태 확인점검 계획(본부방침서) 1부.

2. 개인보호장비 점검표 1부.

3. 개인보호장비 보유기준 및 내용연수 1부.

4. 2024년도 개인보호장비 보유현황 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	재난관리과장, 예방과장, 현장대응단장, 돈암119안전센터장, 길음119안전센터장, 장위119안전센터장
소방장	최규훈		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	05/03
김연경
협조자
시행	소방행정과-4452	(	2024. 5. 3.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로25길, 성북소방서 소방행정과 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7222	/전송	02-2187-8201	/	ghood7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)