아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰(공소 260039 등 10개소) 및 고장용수 신속정비 요청

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 고장발생이 있어 다음과 같이 보수를 요청하니 빠른 시일내에 보수 조치 및 그 결과를 통보해 주시기 바랍니다.

□ 대상 소화전 (붙임1 참조)

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가·부
1	***	***	******	*******************	*****************	****
2		***	******	*********************	***********************	****
3		***	******	*******************************	******************	****
4		***	******	*************	*********************	****
5		***	******	************	*************	****
6		***	******	*************	****	****
7		***	******	************	**************	****
8		***	******	***************	***************	****
9		***	******	*************	***************	****
10		***	******	**********	*****************	****

3. 전체 고장내역 및 보수 우선순위(붙임2)도 함께 보내니 우선순위에 따라 오랫동안 보수가 되지 않고 있는 용수들에 대해서도 조속히 보수 및 결과 통보를 거듭 부탁드립니다.

(보수 완료 통보를 받은 내역은 없고 고장 용수만 계속 늘고 있는 상황입니다.)

※ 수리완료된 용수는 제외하고 새로운 고장용수는 추가하여 최종 고장 용수 목록 및 우선순위를

정리한것으로 본 목록이 최종본임을 참고하십시오.

4. 지방재정 신속집행을 적극 추진하고 있는 정부의 정책기조에 따라 수도사업소 담당자, 연간단가 공사업체에 고장용수들의 신속한 정비 및 정비비용 정산을 요청합니다.

붙임  1. 고장소방용수시설 보수 요청 목록, 위치도(10개소) 1부.

(※엑셀파일 별도 이메일 송부)

2. 고장용수 전체 보수 우선순위 1부.  끝.

	양 천 소 방 서 장
소방교	강광표		대응총괄팀장	김우희		재난관리과장	05/03
임영진
협조자
시행	재난관리과-2951	(	2024. 5. 3.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 2층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8643	/전송	02-2187-8321	/	yeskp@seoul.go.kr	/	부분공개(5)