아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변][국민신문고]불법주정차에 따른 지하식 소화전 불량 도색 관련 민원

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: **************, 국민신문고번호: ****************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 불법주정차로 인한 지하식 소화전 도색 요청 및 단속 관련 안내문 설치 요청으로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

마포소방서에서는 년 2회(반기별) 관내 소방용수시설 도색 필요대상을 조사 후 불량 도색 소방용수시설에 대한 도색을 실시하고 있습니다. 현재 상반기 소방용수시설 일제 조사 완료 후 도색 불량 대상을 취합하고 있으며, 귀하께서 요청하신 지하식 소화전도 누락되지 않도록 불량 도색 소화전으로 체크하여 금년 상반기 중 업체를 선정하여 도색 할 예정입니다. 또한, 단속 관련 안내문 설치의 경우 해당 지하식 소화전 맨홀 철개를 주정차금지 표시가 들어간 신형 맨홀 철개로 교체할 예정으로 순차적으로 진행하도록 하겠습니다. 귀하의 소방 안전에 대한 열정과 노고에 감사의 말씀드리며 마포구민의 안전을 위해 소방용수시설 관리에 더욱 노력할 것을 약속드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 아래 연락처로 전화주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

※ 마포소방서 재난관리과 소방교 박준혁(☎ 02-6981-7843)

소방교	박준혁		대응총괄팀장	이병욱		재난관리과장	전결 05/02
임경석
협조자
시행	재난관리과-2859	(	2024. 5. 2.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 재난관리과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8261	/	jun961130@seoul.go.kr	/	부분공개(6)