		중 부 소 방 서
수신자		재난관리과장
(경유)
제목	화재진압장비(피스톨관창) 고장 발생 보고(을지로)

1. 소방행정과-1098(2024.1.31.)호 『2024년 소방장비 관리운용 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 을지로119안전센터에서 운용중인 화재진압장비(관창) 고장 발생 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 제 품 명: SL-12DBS

나. 제 조 사: 신라파이어

다. 발 생 일: 2024.5.4.

라. 고장내용: 관창 개폐밸브 파손

마. 조치내용: 수리업체 A/S 요청 예정

붙임  1. 소방장비고장발생보고서(피스톨관창) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
소방교	구태훈		진압2대장	권건혁		119안전센터장	05/04
代권건혁
협조자
시행	을지로119안전센터-1518	(	2024. 5. 4.	)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43, 을지로119안전센터 (신당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2235-0119	/전송	02-2235-0698	/	taehoon12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)