아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	구로구청장(도로과장)
(경유)
제목	상수도 원인자 이설공사 협조 요청(구로2동 주택가 공동주차장 건설사업)

1. 상수도시설물 유지관리에 적극 협조해 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 현재 시행중인「구로2동 주택가 공동주차장 건설사업」과 관련하여 현장 내 상수도 매달기 구간의 콘크리트 및 흙막이 철판으로 상수도관 유지관리에 어려움이 있어 협조 사항을 아래와 같이 안내드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

< 아     래 >

가. 콘크리트 및 흙막이 철판 등에 의한 상수도관 고정 부분 원상복구 시행 (상수도관 절단 및 고정 구조물 철거 후 상수도 신설관 부설 및 연결)

나. 누수발생 이음부 복구 및 재보강 조치 시행

다. 상수도 시설물(밸브, 상수도관)에 대한 이격거리 준수

라. 상수도관 원상복구 일정 공유 및 수도사업소 입회 하에 공사 시행 (수도사업소 입회하에 확인 불가시 상수도공사 준공 불가)

마. 상수도관 매달기 되메우기 시 양질의 모래를 사용하여 물다짐 철저

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	최형석		급수운영팀장	정수용		급수운영과장	05/07
권오정
협조자
시행	급수운영과-7677	(	2024. 5. 7.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	chs0831@seoul.go.kr	/	부분공개(7)