문서번호	급수운영과-8103
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	代김기문	05/07
		代신정우

「연희 공공주택 복합사업」

주택건설사업계획 변경승인 신청에 따른 급수협의 검토 보고

2024. 5. 7. (화)

서부수도사업소

(급수운영과)

「연희 공공주택 복합사업」

주택건설사업계획 변경승인 신청에 따른 급수협의 검토 보고

연희 공공주택지구 주택건설 사업시행계획(변경)인가 신청에 따른 급수협의 검토 내용 보고임

Ⅰ		현 황

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 연희 공공주택 복합사업

ㅇ 대지위치: ********************

ㅇ 연 면 적: ********************

ㅇ 건축규모: ********************************

ㅇ 관련문서: **************************

Ⅱ		보고내용

□ 급수계획 검토

ㅇ 사업시행인가 당시 공동주택 세대수 및 연면적이 아래와 같이 변경되어

기존에 회신한 급수협의조건 변경이 필요한 상황.

구분		당초	변경	**
건축규모	건축규모	*********	*********
		**************	**************	***********
	건물용도	************************	********************************	***********
급수협의내용	급수인입관경	*****	****	*************
	가정용	****	****	***************
	일반용	****	****

※ **************************************************************

Ⅲ		조치계획

ㅇ 변경된 급수협의 조건 서울시 공공주택과에 회신

ㅇ 추가 변동사항 발생 시 재협의 진행

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.