문서번호	정수과-5792
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
강광영	05/07
	신귀식
협 조

2024년 4월 유효율 현황

2024. 05.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

□ 2024년 월별 유효율(2024년 유효율 목표 98.53%)

구분	취수량 (㎥/월)	송수량 (㎥/월)	유효율 (%)	2023년 월 별 유 효 율	증․감(%P)
					2023년 동월대비	2024년 목표대비
계	46,886,400	45,934,564	97.97	98.06	-0.09	-0.56
1월	12,041,620	11,840,861	98.33	98.79	-0.46	-0.20
2월	11,066,690	10,838,643	97.94	98.40	-0.46	-0.59
3월	11,936,780	11,706,864	98.07	97.57	0.50	0.13
4월	11,841,310	11,548,196	97.52	97.49	0.03	-1.01

□ 2024년 4월 일별 유효율

- 유효율 산출시 전체 생산공급량 중(유효량) 강북대체급수 833,415)이고, 순수 우리 센터에서 취수 및 생산한 물량으로 산출

일자	요일	취수량 (㎥/일)	송수량 (㎥/일)	유 효 율 (%)	비 고
계		11,841,310	11,548,196	97.52%
1	월	399,430	389,373	97.48%
2	화	390,840	382,011	97.74%
3	수	390,620	380,300	97.36%
4	목	389,260	379,546	97.50%
5	금	381,130	374,132	98.16%
6	토	398,500	389,311	97.69%
7	일	405,780	396,889	97.81%
8	월	397,620	388,102	97.61%
9	화	390,270	379,515	97.24%
10	수	383,320	375,439	97.94%
11	목	385,160	376,798	97.83%
12	금	394,390	387,394	98.23%
13	토	405,440	394,428	97.28%
14	일	404,350	398,386	98.53%
15	월	392,370	382,981	97.61%
16	화	394,750	381,018	96.52%
17	수	392,820	384,023	97.76%
18	목	393,900	383,944	97.47%
19	금	403,570	386,851	95.86%
20	토	386,270	379,730	98.31%
21	일	392,560	383,212	97.62%
22	월	396,240	386,477	97.54%
23	화	393,630	380,969	96.78%
24	수	378,740	371,403	98.06%
25	목	386,900	376,993	97.44%
26	금	402,730	392,830	97.54%
27	토	412,200	401,627	97.43%
28	일	402,370	396,166	98.46%
29	월	395,280	382,969	96.89%
30	화	400,870	385,379	96.14%

끝.