아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	김건영(04515 서울특별시 중구 서소문로 115 (서소문동))
(경유)
제목	안전시설등의 설치신고 처리결과 통보(벳남OOOOO]

1. 민원접수-2275(2024.00.00.)호 “안전시설등 설치신고서(상호명)”와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청(접수)하신 ‘안전시설등 설치신고서(2024.05.02)’관련 서류검토 결과, 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제9조제3항 및 같은 법 시행규칙 제9조에 따른 안전시설등의 설치기준에 적합하여 다음과 같이 통보하오니, 제출하신 ‘안전시설등 설치신고서’에 적합하게 시공하여 주시기 바랍니다.

가. 안전시설등 설치신고 대상

업소명	벳남미식 시청점		소재지	중구 서소문로 115 지하1층
영업주	김건영		업 종	일반음식점
규 모	구조	양식 철근콘크리트조, 철골조 지상10층/지하4층	연면적	18.920.41㎡	바닥 면적	1.516.27㎡
	영업장 설치층	지하1층	사용면적	109.15㎡	구획된 실의수	1개
소방시설 공사업자	상호	㈜스마트119	등록번호	제2017-02-00101호	대표자	한두영
	소재지	경기도 안양시 만안구 석천로198번깅 62, 1층 103호		전화번호	031-471-5119

나. 안전시설등 설치내용

안전시설등 설치내용
시설 구분	설비명
소화설비	소화기, 스프링클러설비헤드
경보설비	비상방송스피커, 차동식감지기, 정온식감지기, 가스누설경보기
피난설비	비상조명등, 휴대용비상조명등, 유도등
비상구	비상구
그 밖의 시설	누전차단기
피난안내도(영상물)	피난안내도(B4,A3)
기타	-
영업장 내부통로	120㎝이상	밀폐구조 여부	해당없음	방염물품 여부	미사용

3. 안전시설등의 공사 완료 후  ‘안전시설등 완공신고서’ 제출 시 다음에 해당하는 서류를 첨부하여 주시기 바랍니다.

가. 화재배상책임보험 가입증명서(모든 대상)

나. 소방안전교육 이수증명서(모든 대상)

다. 구조안전 확인서(건축물 외벽에 발코니 형태의 비상구를 설치한 경우만 해당)

라. 전기안전점검 확인서(고시원, 전화방·화상대화방, 수면방, 콜라텍, 방탈출카페, 키즈카페, 만화카페업만 해당)

4. 유의사항 안내

가. 다중이용업소에 설치되는 실내장식물은 「다중이용업소법」제10조에 의거 (준)불연재료로 설치하여야 하며, 합판 또는 목재로 실내장식물을 설치할 경우 천장과 벽을 합한 면적의 10분의 3 이하의 범위 내에서 방염성능이 있는 재료로 설치할 수 있습니다.

나. 안전시설등 공사 시 용접·용단 등에 의한 화재위험을 감시하고, 유사시 작업자 대피를 유도하는 화재감시자를 배치하여 주시고, 화기작업 전 가연물 제거 등 화재예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 다중이용업소 완비증명 민원 관련 유의사항 1부.

2. 다중이용업소 화재배상책임보험 안내 1부.  끝.

	중 부 소 방 서 장
조사관	유승호		검사지도팀장	배종석		예방과장	05/07
김금숙
협조자	조사관	이호준
시행	예방과-5206	(	2024. 5. 7.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 예방과 1층 (신당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-6981-0087	/전송	02-2187-8152	/	amgam11@seoul.go.kr	/	부분공개(6)