아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	광암수계 배수관로 정비공사(1공구) 감독권한대행 등 건설사업관리단
(경유)
제목	연계처리관로(K-Line) 관련 추가 연결관로 관부설 검토결과 통보

1. 시설건설과-4335호(2024.05.01) 연계관로 부설관경 검토결과 회신과 관련입니다.

2. ********************공사 중 연계처리관로(K-Line) 부설관련 검토결과 중 추가 연결관로 부설(한성백제역 D300㎜)에 대해 관부설도를 붙임과 같이 보내드리오니,

3. 건설사업관리단에는 현장시공 및 설계변경에 반영토록 하고, 배관상세도 변경 및 자재 사용계획 등은 시공사와 별도로 협의하여 진행 후 변경사항에 대해 실정보고를 통한 설계변경 여부를 검토하고, 공사장 안전 및 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임: 연계관로 관상세도 각 1부.  끝.

	서울아리수본부장
주무관	오장록		시설건설과장	05/07
이승우
협조자
시행	시설건설과-4524	(	2024. 5. 7.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 시설부 시설건설과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1497	/전송	02-3146-1529	/	jjangrok@seoul.go.kr	/	부분공개(5)