아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 4월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2024년 4월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을

아래와 같이 보고합니다.

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증 ․ 감 현황				전월대비 증 ․ 감현황			비고
	‘23.4	‘24.4	증․감량	증․감율	‘24.3	증․감량	증․감율
총 취수량	27,701,403	26,101,057	-1,600,346	-5.78%	26,295,539	-194,482	-0.74%
[톤]
총 생산량	27,325,500	25,805,800	-1,519,700	-5.56%	26,000,000	-194,200	-0.75%
[톤]
1일생산량	910,850	860,193	-50,657	-5.56%	896,552	-36,358	-4.06%
[톤/일]
유 효 율	98.64%	98.87%	0.49%		98.88%	-0.01%

붙임  1. 2024년 4월 생산현황(암사) 1부.

2. 2024년 4월 유수사용실적(암사) 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울아리수본부장(공간정보과장), 서울아리수본부장(생산관리과장)
주무관	이승태		정수과장	이철재		암사아리수정수센터소장	05/07
강승곤
협조자	주무관	정승경
시행	정수과-4710	(	2024. 5. 7.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4263	/전송	02-3146-5707	/	creative34@seoul.go.kr	/	대시민공개