아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		구 로 소 방 서
수신	*******************************
(경유)
제목	소방관련법 위반에 대한 안내 및 주의(경고)

1. 관련근거 응답소 민원접수번호-*************************

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조

2. 화재 및 재난발생 시 통행에 장애가 되거나 소방활동에 지장을 주는 행위는 다음과   같이 행정처분(과태료 300만원 이하)의 대상이 될 수 있습니다.

1. 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위

2. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위

3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위

4. 그 밖에 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위

3. 현재 출입문(방화문)에 설치되어 있는 도어스토퍼(일명:말발굽)는 방화시설을 훼손하는 행위입니다. 이점을 유념하시여 각 입주자(소유자)께서는 즉시 제거 바라며

4. 만일 미이행시「소방시설법」 제16조 근거로 과태료가 부과될 예정이오니 위반사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

※ 현재 불시 단속 중이며 위반 시 경고없이 과태료가 부과될 수 있습니다.

	구 로 소 방 서 장
위험물안전조사관	이귀환		위험물안전팀장	황근하		예방과장	05/07
이기주
협조자
시행	예방과-6016	(	2024. 5. 7.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6301	/전송	02-2619-3120	/	agri2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)