아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	학원 밀집지역(은행사거리) 안전관리 추진【특수시책】

1. 소방행정과-2105(2024.2.27.)호 「2024년 노원소방서 주요업무계획 보고(알림)」와 관      련입니다.

2. 학생 등 이용이 많은 학원 밀집지역 취약요인 개선을 유도하고 화재안전성 강화를 위하여 학원 밀집지역(은행사거리) 안전관리를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2024. 4월 ~ 12월

나. 대    상 : 오성플라자 등 31개동

다. 추진 사항

1) 학원 밀집 건물 위험등급 분류 및 화재안전컨설팅

○ 기 간 : 2024. 5. 8.(수) ~ 6. 28.(금)

○ 대 상 : 31개동(249개소)

○ 인 원 : 화재안전조사관 3개조(6명)

○ 현장 실사 확인 및 위험등급 분류(A~C등급)

- 소방시설 등(40점) : 자동소화설비, 옥내소화전, 다중이용업소, 복수층

- 피난여건 등(40점) : 직통계단 2개소, 양방향 피난, 설치층, 밀집도

- 건축방재 등(20점) : 방화구획, 배연창, 대피공간, 화재위험도

○ 화재안전컨설팅

- 대상별 맞춤형 소방계획서 작성, 화재 시 피난·대피훈련 중점 지도

- 소방시설 등 유지·관리 지도 및 비상구 등 피난·방화시설 안전 관리

- 관계인(종사원) 대상 화재예방 조치 및 화재 시 초동대응 방법 지도

2) 화재안전조사 및 화재예방 안전관리( 추후 세부 계획)

○ 대 상 : C등급 학원

○ 화재안전조사

- 화재취약 요소 사전 제거 및 소방시설 등 집중 점검

- 방화문(비상구) 등 피난·방화시설 피난장애 및 유지관리 여부

○ 화재예방 안내(우편 또는 SMS 활용)

- 화재예방 준수사항, 소방시설 점검 방법

- 피난동선 확보 등 관계자 초동대처 방법 등

붙임  1. 은행사거리 학원현황 및 조사반 1부.

2. 학원 위험등급 점수표 1부.

3. 학원 위험등급분류 결과표 1부.

4. 화재안전 컨설팅 결과 1부.  끝.

조사관	이흥주		검사지도팀장	김기성		예방과장	05/07
박구순
협조자
시행	예방과-5483	(	2024. 5. 7.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-698-6881	/전송	02-2187-8292	/	hjlee1528@seoul.go.kr	/	부분공개(6)