문서번호	급수운영과-8124
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박종흔		代허준	05/07
			김상웅
협조
	주무관		김태규

철개 및 밸브 정비 계획 보고(후암동)

철개 및 밸브 정비 계획 보고(후암동)

(후암

2024.  05. 07. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

철개 및 밸브 정비 계획 보고(후암동)
’24.05.07.(화)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :박종흔☎2149

후암동 일대 밸브 점검 중 정비가 필요한 상수도 철개 및 밸브 1개소를 확인하여 이에 대한 정비 공사를 시행하고자 아래와 같이 보고드림.

□ 현    황

ㅇ 시설물 개요 : ∅648 철개 및 제수밸브(S05C1916/2005/스테인레스/∅150㎜)

ㅇ 위       치 : *****************

ㅇ 정 비 사 유 : 맨홀 철개 고정 불량 및 제수밸브 캡 부재

ㅇ 위치도 및 현장사진

**	***	******
*** ******

****	*****

□ 보고내용

ㅇ 후암동 일대 밸브 점검 중 맨홀 1개소의 철개 고정상태 불량 및 제수밸브 캡이 부재함이 확인되어 정비가 필요한 실정임.

□ 조치의견

ㅇ 맨홀 변실 2개소에 대한 정비를 시행하고자 하며,『********************************』 계약업체인 ****************)에 작업지시 및 시행하고자 합니다.  끝.