아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서울아리수본부장(배수과장)
(경유)
제목	부단수차단 시공에 따른 급수운영계획 검토요청 (2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사)

1. 누수대응과-4324(2024.05.01.)호와 관련입니다.

2. 누수대응과로 기 제출한 부단수차단 시공계획서 검토 결과, 조건부 승인(배수과 급수운영사항 별도 협의)됨에 따라 급수운영계획 수립 후 붙임과 같이 송부하오니 검토하여주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2023년 마포대로 장기사용 배수관 정비공사(이월)

나. 공사위치: **************

다. 공사내용: 부단수차단 1개소 및 관부설 시행(D700㎜ * L=15m)

라. 공사계획: 2024. 5. 9.(목) ~ 2024. 5. 11.(토)

- 2024. 5. 9.(목) : 부단수 천공

- 2024. 5. 10.(금) : 부단수 차단

- 2024. 5. 11.(토) : 밸브교체 및 배관 연결 작업

마. 시공업체: ************

붙임  1. 무단수차단 공법 검토결과서  1부.

2. 급수운영계획서 1부.

3. 시공계획서 관련자료 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최형진		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 05/07
代신정우
협조자
시행	급수운영과-8090	(	2024. 5. 7.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동) 38-69 3층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3642	/전송	02-3146-3689	/	peach7410@seoul.go.kr	/	부분공개(5)