아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	강북구 아파트 관계인 귀하
(경유)
제목	(강북소방서)아파트 비상방송설비 자동안내멘트 개선 안내

1. 평소 소방 재난업무에 적극적으로 협조하여 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 아파트 화재시 대피방법이(대피먼저 → 살펴서 대피)되었음에도 비상방송설비 안내 방송멘트가 '무조건 대피'로 되어있어 인명피해 발생 및 혼란이 우려됩니다. 이에 따라 아파트 비상방송설비 자동안내 멘트 교체를 권고하여 드리니, 관리사무소 및 소방안전관리자 등 관계인께서는 아파트 비상방송설비 안내방송 멘트를 개선하여 주시고, 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 개선기간: 2024. 5월 ~

나. 개선내용: 비상방송설비 자동 안내방송 멘트 변경

○ 우리 아파트에서 화재가 발생하였습니다.

○ 화재가 발생한 세대에서 대피할 때는 출입문을 닫고 엘리베이터를 타지 않습니다.

○ 창문으로 연기가 들어오는 세대는 안전한 장소로 대피하고, 엘리베이터를 타지 않습니다.

○ 창문으로 연기가 들어오지 않는 경우 세대 내에 대기하며, 119에 신고합니다.

다. 통보방법: 강북소방서 담당자 이메일, FAX 송부 또는 유선전화

라. 제출서식: 붙임 2의 서식으로 작성하여 제출

3. 아울러 귀 아파트의 화재예방을 위하여 소방시설 정상작동 및 비상구 등 피난방화시설의 유지관리 철저를 당부 드립니다.

붙임  1. 안내문(아파트 비상방송설비 음원 교체) 1부.

2. (서식) 음원교체 방법 및 실적관리 서식(이메일 발송) 1부.

3. 아파트 비상방송설비 음원(소방청) 1부(이메일 발송).  끝.

	강 북 소 방 서 장
소방위	한성희		예방팀장	代문종훈		예방과장	전결 05/07
정상원
협조자
시행	예방과-4126	(	2024. 5. 7.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 4층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0181	/전송	02-6946-0183	/	hanlisk2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)