'24년 섬유·염류 공장 위험물 소방검사서(169-49)

결재	소방위	위험물안전팀장	예방과장
	성향열	서명원	전결 05/08
			전철

부분공개(6)

검사의 개요			검사의 구분	2024년 섬유·염료 공장 위험물 출입검사
			검사 연월일시	*************
			검사 공무원	소 속		계 급			성 명	연락처
				예방과		소방위			성향열	02-6981-6691
				예방과		소방교			안초롱	02-6981-6692
			검사 입회자	성 명		***			직위	**
현황	대상명		*****					현장안전관리자
	주 소		*********************						전 화
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	지정수량 이상의 위험물 저장·취급 여부						해당사항없음
	지정수량 미만 위험물의 저장·취급기준 준수 여부(위험물안전관리조례)
	소량위험물의 저장·취급장소의 시설기준 준수 여부(위험물안전관리조례)
	저장·운반용기 적합여부
	교육 내용	관계인 안전관리 교육					전기시설 안전수칙 준수하여 사용토록 지도
	기 타	업종: 위생용품 가공업
조치 계획
비고	사업자등록증 사본 1부 첨부

끝.