문서번호	운영과-3817
결재일자	2024. 5. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		05/08
		오근
협 조
	주무관		김태준

- 2024년 상반기 -

고압가스 냉동제조시설 자율검사 결과보고

2024. 5.

서울시립미술관

(운영과)

고압가스 냉동제조시설 자율검사 결과보고

고압가스 안전관리법에 따라 냉동제조시설(냉동기)에 대한 '24년 상반기 자율검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 고압가스 안전관리법 제11조(안전관리규정)

ㅇ 북서울미술관 고압가스 냉동제조시설 안전관리규정 제15조

- 자율검사 6개월 1회, 정기검사 2년 1회

□ 검사개요

ㅇ 검사일자 : 2023. 3. 13. (수)

ㅇ 검사대상 : 스크류 냉동기(R-22, 29.02RT) 2대

ㅇ 검 사 자 : 한국가스안전공사 ***

ㅇ 검사내용

- 안전관리규정 및 비상훈련 운영 지도점검

- 장비육안 점검 및 냉매누설 점검

ㅇ 검사사진

안전관리규정 및 훈련일지 확인	현장 점검

□ 검사결과 및 향후계획

ㅇ 검사결과 : 합격

ㅇ 2024년 하반기 고압가스 냉동제조시설 자율검사 및 비상훈련 실시

붙임  1. 자율검사증명서 2부.

2. 고압가스 안전관리규정 1부.  끝.