아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 현장확인 결과보고(목동)

1. 관련근거

가. 재난관리과-603(2024. 1. 25.)호『2024년 소방용수시설• 출동로 기본 계획 알림』

나. 목동119안전센터-705(2024. 2. 8.)호 「2024년 해빙기 소방용수시설 일제조사 자체 계획 보고」

2. 2024년 3월 소방용수시설 일제 조사 중 고장난 소화전 현장 확인 결과 정상 작동되는   것으로 확인되어 아래와 같이 보고합니다.

식 별	관리 번호	주 소	현지확인 내용	사용 여부	확인일	조사자
지하식	******	****************************	관구 스핀들 이상(고장/사용가) ↓ 관구 스핀들 상태 양호함 사용가능	양호 사용가	3. 19.	위.이관성 장.이우득

붙임  고장 소방용수시설 현장확인 보고서(360109) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
소방위	이관성		진압3대장	代김성호		119안전센터장	05/08
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-1573	(	2024. 5. 8.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	leeks0119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)