아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	마포소방서 소방용수시설(소화전) 보수 의뢰 (2차)

1. 평소 소방행정 발전에 협조해 주신 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포소방서에서 관리중인 소방용수시설에 대한 보수를 붙임과 같이 의뢰(2차)하오니, 원활한 화재진압 활동을 위하여 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보수대상

1) 고장(사용불가) 소화전 19개소

2) 고장(사용가능) 소화전 6개소

3) 노후 소화전 철개 교체 6개소

※ 고장(사용가능) 소화전 보수 및 노후 소화전 철개 교체 의뢰 중복대상 4개소

나. 고장내역 : 붙임 참조

3. 소방용수시설 수리 완료 시 공문으로 결과 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  2024년 마포소방서 소방용수시설 보수 대상 (2차) 1부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
소방교	박준혁		대응총괄팀장	代유제국		재난관리과장	전결 05/08
임경석
협조자
시행	재난관리과-2974	(	2024. 5. 8.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 재난관리과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8261	/	jun961130@seoul.go.kr	/	부분공개(5)