아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	중랑구청장(도로과장)
(경유)
제목	중화역사거리 우회전차로 설치사업 지장물(소화전) 이설 협의 회신

1. **************************************************** 와

관련입니다.

2. 귀 기관에서 요청하신 ********************************* 협의에 대한*********를 다음과 같이 회신합니다.

가. **** : ***(지상식 소화전)

나. **** : *************(현위치에서 같은 지번 인도상)

다. **** : ********

라. ********:***********************

마. ********

1) 현재 위치 소방용수시설을(지상식소화전) 협의된 이설 예정지로(평면도) 이설

(************************

2) 소화전 이설 공사는 원인행위자 부담으로 실시하고,******************

3) 공사 진행시 관련기관***********의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공하시기 바라며,

4) 소방기본법 제28조에 의거 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며, 그 외 협의되지 않은 내용에 대한 책임은 원인행위자에게 있습니다.

5) 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 ******** 협의하여 처리하여 주시고, *************************************

6) 공사 완료후 향후 2년 이내 소화전 사용 상 과실 및 내외부 물리적 충격 외 공사하자 및 결함 발생 시 원인행위자 비용 부담으로 보수함.

3. 행정사항

가. 소방용수시설(소화전) 이설공사 완료후 ***********************작성 하여********************하여 주시기 바랍니다.

※ 완료일 기준 : 소화전 정상 사용가능하고, 주변의 해당 공사로 인한 사용 상 장애요인이 없는 상태

붙임  1. 소방용수시설 설치완료 검수요청서 1부.

2. 소방용수시설(소화전) 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	중 랑 소 방 서 장
소방사	경규호		대응총괄팀장	조영래		재난관리과장	05/08
정형철
협조자
시행	재난관리과-2793	(	2024. 5. 8.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 재난관리과 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8843	/전송	02-432-0119	/	kkh1119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)