문서번호	여의도공원관리사무소-3254
결재일자	2024. 5. 8.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
양지수	김대영	05/08
		이정수
협 조

여의도공원 화장실 악취 저감조치 추진계획

2024. 5.

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 화장실 악취 저감조치 추진계획

여의도공원 공중화장실 하수 악취민원과 관련하여 이를 개선하여 시민 모두가 쾌적한 공원을 이용할 수 있는 환경을 제공코자 함

□ 추진근거

ㅇ 하수악취 조사결과 통보 및 악취 저감조치 시행 철저(물재생계획과-5907, 2024.4.9.)

□ 진행경위

ㅇ 24’.2.09.: 여의도공원 화장실 악취 관련 민원통보(행정2부시장실→여의도공원)

ㅇ 24’.2.~3.: 화장실 자체점검 및 모니터링 실시

ㅇ 24’.3.27.: 행정2부시장 여의도공원 현장 방문

ㅇ 24’.4.02.: 화장실 악취관련 합동 현장점검

- 물순환안전국 물재생계획과, 영등포구청 치수과, 환경과, 정화조 용역업체

□ 조치사항

ㅇ 화장실 주변(7,8호) 빗물받이 악취방치시설 설치

ㅇ 맨홀뚜껑 교체 및 정화조 맨홀보수 1개소

ㅇ 8호 화장실 옆 집수정 준설 보완 후 스틸그레이팅 위 덮게 설치

ㅇ 7호 화장실 정화조 악취저감장치 가동시간 조정완료(시간당 30분 이상)

□ 사업개요

*************************

*****************************************

*****************

*******

************************

**********************************

**************

*******

************************************************************************

□ 기대효과

ㅇ 주변구역 악취를 해소하여 공원 이용객의 쾌적한 환경조성

붙임  1. 하수악취 조사결과 통보 및 악취 저감조치 시행 철저 1부.

2. 견적서 및 내역서 각2부.