아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	무단수차단 시공 급수운영계획 검토 결과 회신 (2023 마포대로 장기사용 배수관 정비공사)

1. 서부수도사업소 급수운영과-8090(2024.5.7.)호 관련입니다.

2.「2023 마포대로 장기사용 배수관 정비공사」부단수차단 시공 급수운영 회의결과에 따라

아래와 같이 승인 통보하오니 무단수차단 적용시 준수사항을 참고하시어 안전사고 예방에

만전를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

1) 사전 실증테스트 결과에 따라 제출한 급수운영계획 원안 시행

2) 향후 관세척 작업을 위하여 중간밸브 양단 퇴수변 설치.

붙임  무단수차단공법 적용시 준수사항 1부.  끝.

	서울아리수본부장
주무관	안효준		배수과장	유양현		급수부장	05/08
백광인
협조자
시행	배수과-4218	(	2024. 5. 8.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 4층 배수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1438	/전송	02-3146-1189	/	ako92@seoul.go.kr	/	부분공개(5)