문서번호	동물보호과-8797
결재일자	2024. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	동물복지시설팀장	동물보호과장
류성림	代김지은	05/09
		代배진선

매헌시민의 숲 반려견놀이터 하자검사 시행 계획

2024.  5. 9. (목)

푸른도시여가국

(동물보호과)

매헌시민의 숲 반려견놀이터 하자검사 시행 계획

하자담보책임기간 중에 있는 반려견놀이터 조성 공사에 대해 관련법에 따라 하자검사를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

Ⅱ		추진계획

□ 하자검사 대상 : 3건

구분	조경	설비조성	전기
공사비	5,880,000원	124,936,000원	36,036,000원
공사시기	2023.6.20~6.25.	2023.3.27~5.25.	2023.4.19~5.17.
시공사	서진조경(주)	서진조경(주)	(주)유니원이엔지
하자보증기간	2023.6 1~2025.5.31.	2023.6.1~2025.5.31.	2023.5.24.~2024.5.23.

□ 검사기간 : 2024. 5. 10. ~ 5. 20.

□ 검사방법

ㅇ 검사자 : 동물복지시설팀 직원 2인 1조

ㅇ 주요 검사내용 : 준공검사 이후 시설물 파손 등 하자발생 유무

– 누리오줌 2,500주 식재 상태(수목 고사 등 하자 발생 사항 여부)

– 펜스 침하 등 이상 유무

– 구조물 주요부 균열, 파손 등 이상 유무

– 가로등(보안등) 주 외관 및 기구 부착상태

– 초소 콘서트 전력 과 차단기 공사 확인

– 수도시설 정상 작동 여부 확인

ㅇ 검사참관 : 하자검사 대상 공사 시공업체

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 따라 참관 거부 시 검사결과에 동의한 것으로 간주

□ 하자발생 건 조치계획

ㅇ 현장별 하자발생 사항 시공자에게 하자보수 요청

ㅇ 하자보수 감독지정 및 보수시행

ㅇ 하자보수 불이행 사항에 대해 하자보수 보증금으로 보수 시행

Ⅲ		행정사항

□ 시공사 하자검사 참관 요청

□ 하자검사조서 작성

□ 대상사업에 대한 하자보수관리부 관리

붙임  1. 하자보수보증서 각 1부.

2. 하자검사조서 1부.

3. 하자보수관리부 1부. 끝.